SC Nº ____________ / Nº Chamado do GLPI ________
# DO OBJETO
## Aquisição de transmissores de pressão com saída analógica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
Item	Especificações Técnicas	Quantidades
01	Transmissor de pressão com saída analógica (4 – 20 mA)	23 (vinte e três) unidades

## Características técnicas dos transmissores de pressão:
Geral
Tipo de medição	Pressão Relativa Positiva
Sensor de pressão	Piezorrestivo
Transmissor
Faixa de pressão	0 a 7 bar
Material em contato com meio	Aço Inox 316
Material do Alojamento	Aço Inox 316
Sinal de saída	4 - 20 mA
Alimentação	11 – 33 Vcc pelo loop de corrente
Exatidão	± 0,25% Fundo de Escala (F.E.)
Conexão ao processo	Rosca ¼” NPT
Conexão elétrica	Conector DIN 43650
Operação
Temperatura de operação	-20 a 70 ºC
Derivação térmica	< ± 0.03 % F.E. / °C
Resposta dinâmica	< 30 ms
Sobre pressão	2 x F.E.

# DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO
## Este Termo de Referência destina-se a aquisição de partes para utilização no projeto P&D Copel 6491-0287/2012 com título “Arranjo Técnico e Comercial de Geração Distribuída de Energia Elétrica a partir do Biogás de Biomassa Residual da Suinocultura em Propriedades Rurais no Município de Entre Rios do Oeste do Paraná”;
## Os equipamentos serão utilizados no sistema de monitoramento da rede coletora de biogás que interconectará as propriedades à Mini Central Termelétrica (MCT);
## Os instrumentos adquiridos serão utilizados na MCT e nas propriedades produtores de biogás;
## As informações técnicas estão descritas Tabela do item 1.2.
# LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
## Os transmissores de pressão deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser entregues ou acompanhados por profissional do Setor de Recebimento, localizado no Bloco 14, Espaço 01 – Sala 01, nas dependências da Fundação PTI - BR, na Avenida Tancredo Neves, 6731, em Foz do Iguaçu.
## Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer natureza incidente sobre o objeto do presente, são de inteira responsabilidade e risco da empresa contratada.
## O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da emissão da “Ordem de Compra”, “Contrato” ou “Pedido de Compras”, em remessa única.
# DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Centro de custo	Natureza orçamentária	Fonte do recurso	Convênio	Meta/ / Cód. Atividade
40503002	1060107	0301030	P&D COPEL ERO	COPEL.001

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
## São obrigações da Contratante:
### Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;
### Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
### Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
### Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio do colaborador especialmente designado;
### Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;
## A Fundação PTI - BR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
## A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
## Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
### Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
### Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
### Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
### Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento.
# DA SUBCONTRATAÇÃO
## Não será admitida a subcontratação do objeto.
# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
## São consideradas infrações graves para fins do presente contrato:
1. apresentação de documento falso;
2. qualquer ato que frustre ou fraude, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de contratação;
3. a má-fé na relação contratual;
4. inexecução total de qualquer das obrigações assumidas;
## Para toda e qualquer ofensa a deveres contratuais, poderão ser aplicadas ao PRESTADOR, sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
1. Advertência para faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o Contratante.
2. Multa Moratória equivalente a 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos por cento) do valor atualizado do Contrato, por dia de atraso.
3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total do contrato ou por ato que frustre ou fraude a contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
4. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR, por até 5 (cinco) anos.
5. Parágrafo Único – Às infrações, independentemente de sua gravidade, poderão ser aplicadas de modo cumulativo, mais de uma penalidade, sem prejuízo da eventual rescisão contratual sem o direito à indenização.
## Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Fundação PTI - BR, nos termos do art. 157 do RELC:
1. Às pessoas físicas integrantes do quadro societário da pessoa jurídica independentemente de nova pessoa jurídica que vieram a criar ou de outra em que figurarem como sócios.
2. Às pessoas jurídicas que possuam sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior.
## A Fundação PTI - BR poderá rescindir o contrato caso o montante correspondente à soma dos valores das multas moratórias ultrapassarem a 10% (dez por cento) do valor total atualizado deste Contrato.
## Se a multa aplicada não for suficiente para cobrir os prejuízos causados à Fundação PTI - BR, poderá esta, justificadamente, requerer a diferença a que tem direito.
## As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR, por até 5 (cinco) anos poderão ser aplicadas juntamente às sanções de multa, a depender do caso e a sua aplicação, ainda que de forma cumulada, não exime a responsabilidade de indenizar eventuais perdas e danos ocasionados à Fundação PTI - BR decorrentes do descumprimento contratual e/ou obrigação editalícia.
## A multa não será aplicada caso o fato gerador em que incorreu o PRESTADOR tenha sido consequência de motivo de força maior ou caso fortuito.
## A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir dos valores devidos ao PRESTADOR as multas aplicadas e a importância necessária ao ressarcimento de danos e/ou prejuízos, que esta causar à Fundação PTI - BR ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
## As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem nenhuma outra prevista em lei, nem a responsabilidade do PRESTADOR por perdas e danos que causar à Fundação PTI - BR.
## Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos.
## A aplicação das penalidades previstas deverá ser realizada em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao PRESTADOR, observando-se o art. 160 do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil - RELC.
## O PRESTADOR poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer a produção de provas, conforme o caso.
Parágrafo Único– O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devidamente instruído, e apresentado ao Diretor Superintendente da Fundação PTI - BR, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido. O recurso será julgado pelo Conselho Diretor da Fundação PTI - BR. Da decisão final cabe recurso à autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da intimação do ato.
## A não ocorrência das penalidades acima referidas, não impede que a Fundação PTI - BR rescinda, unilateralmente, o Contrato.
## Na aplicação das sanções deverão ser considerados os danos resultantes da infração, situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza, bem como a outras circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação, art. 158 do RELC.
## No caso de atraso do pagamento por parte da Fundação PTI - BR, o PRESTADOR poderá exigir as penalidades a seguir:
1. Multa de 2% (dois por cento) ao mês, sobre o valor da parcela pendente.
2. Juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da parcela pendente.
# DO PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS
## O fornecedor deve conceder garantia de no mínimo 1 (um) ano a partir da data de aquisição presente na nota fiscal.
# DO PAGAMENTO OU CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PELAS ATIVIDADES REALIZADAS (FÍSICO/FINANCEIRO)
## O pagamento do(s) item(ns) será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, a contar do aceite do documento fiscal, desde que o(s) objeto(s) esteja(m) em conformidade com o solicitado pela Fundação PTI - BR.
### O aceite do documento fiscal consiste na validação do Documento Fiscal observados os dados cadastrais e compatibilidade da CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica, com o objeto contratado.
### A entrega da mercadoria acompanhado da respectiva Nota Fiscal somente deverá ser emitida após a aprovação, por parte da Fundação PTI - BR, do seguinte documento:
A “Ordem de Serviço/Compra”, “Contrato” ou o Pedido de Compras” emitido pela FPTI;
## Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – BR, CNPJ 07.769.688/0001-18, com natureza jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, inscrição Municipal 36.687, Não Contribuinte de ICMS, sediada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-030, Bairro Itaipu, Foz do Iguaçu (PR);
### Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para o e-mail: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais manuais devem ser enviadas para a área de recebimento.
### Deverá informar no campo de Observações Complementares dos documentos fiscal dados do Convênio P&D COPEL 6491-0287/2012;
## A CONTRATADA, quando da formalização de sua Proposta Comercial, assumiu a responsabilidade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo ser atribuída à Fundação PTI - BR nenhuma despesa adicional, a qualquer título.
## A Fundação PTI - BR poderá, a seu critério, deduzir dos pagamentos devidos à CONTRATADA, valores cobrados pela mesma sem o devido respaldo contratual ou resultantes de multas ou qualquer outro débito da CONTRATADA decorrente dos compromissos assumidos neste Contrato.
## No pagamento de obrigações pecuniárias decorrentes do contrato, a Fundação PTI - BR deverá obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes motivos devidamente justificados pela autoridade competente.
# CONSIDERAÇÕES GERAIS
## Todas as despesas, encargos, fretes, impostos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto do presente, honorários, taxa de agenciamento e todas as obrigações sócio-previdenciárias são de inteira responsabilidade e risco da empresa vencedora.

12. APROVAÇÃO:
Felipe Pinheiro Silva / Responsável técnico	Rodrigo Bueno Otto / Responsável pelo Centro de Custo
Data: ____/_____/_____ Área: Lasse	Data: ____/_____/_____ Área: Lasse